KNIHA VÝTAHU

{{ druh_model_vyrobku }}

výrobní číslo: {{ vyrobni_cislo }}

rok výroby: {{ rok_vyroby }}

{{ misto_instalace }}

Objednatel:		{{ objednatel_jmeno }}

{{ misto_instalace }}

{{ objednatel_telefon }}

{{ objednatel_email }}

Zhotovitel:		EL-VY spol. s r.o.

Čs. armády 218, 537 01 Chrudim 3

tel: 469 637 219-221

E-mail: info@el-vy.cz

Místo stavby:		{{ misto_instalace }}

Číslo zakázky {{ cislo_zakazky }}

Vypracoval: {{ vypracoval_dokumentaci }}

Schválil: {{ schvalil_dokumentaci }}

Obsah:

1. Kniha výtahu	3

2. Základní charakteristiky výtahu	3

3. Technická dokumentace	5

3.1 Dispoziční výkres a další výkresy	5

3.2 Elektrické schéma zapojení	5

3.3 Seznam použitých komponent	5

3.4 Seznam použitých lan	6

3.5 Záznamy o výměně lan	6

4. Protokol ze zkoušky po ukončení montáže hydraulického výtahu	7

5. Zjištěné závady	11

6. Ověření výtahu oznámeným subjektem	13

7. Ověření výtahu před uvedením do provozu	13

8. Záznamy o opravách, modernizacích a rekonstrukcích	14

9. Záznamy kontrolních orgánů	15

10. Další důležité informace, záznamy o úrazech a haváriích	16

KNIHA VÝTAHU

Výtah splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/33/EU, nařízení vlády ČR č. 122/2016 Sb. v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy,                   ČSN EN 81-20 ed.2:2021 (ČSN EN 81-21:2025 při) a ostatních platných předpisů a harmonizovaných technických norem.

Zakázkové číslo výtahu: {{ cislo_zakazky }}

1. Kniha výtahu

Vlastník výtahu odpovídá za uchování knihy výtahu po celou dobu existence výtahu.

Kniha výtahu může být předána pouze zástupcům servisní organizace k uvádění záznamů o provedených opravách, modernizacích, rekonstrukcích, haváriích a následných zkouškách po těchto činnostech.

Dále musí být kniha výtahu dána k dispozici inspekčním orgánům pro kontrolu a případné záznamy.

Objednatel: {{ objednatel_jmeno }} {{ misto_instalace }} Umístění výtahu: {{ misto_instalace }} Dodavatel výtahu: EL-VY spol. s r.o. Čs. armády 218, 537 01 Chrudim III. Datum předání výtahu dodavatelem: ......................……………… (Vyplní dodavatel výtahu)

Organizace provádějící servis: ......................................................................................…….. ......................................................................................…….. Datum předání do servisu: ......................................................................................…….. (Vyplní vlastník výtahu)

- 2. Základní charakteristiky výtahu

Typ výtahu 	 {{ model_vyrobku }}
Výr. číslo / Rok výroby 	 {{ vyrobni_cislo }} / {{ rok_vyroby }}

Nosnost 	 {{ nosnost_kg }}

Počet osob 	 {{ nosnost_osob }}

Jmenovitá rychlost 	 {{ jmenovita_rychlost }}

Přelanování	 {{ system_lanovani }}

Počet výtahů ve skupině 	 {{ pocet_vytahu_ve_skupine }}

Systém řízení výtahu 	 {{ system_rizeni_popis }}

Počet vstupů do klece 	 {{ pocet_vstupu_do_klece }}

Počet stanic	 {{ pocet_stanic }}

Počet nástupišť 	 {{ pocet_nastupist }}

Dopravní zdvih 	 {{ dopravni_zdvih }}

Hlava šachty	 {{ hlava_sachty }}

Prohlubeň šachty 	 {{ prohluben_sachty }}

Napájecí soustava výtahu 	 {{ napajaci_soustava }}

Umístění pohonu výtahu 	 {{ umisteni_pohonu_vytahu }}

Prostředí, pro které je výtah určen 	 {{ prostredi_urcene_vytahu }}

Elektrické přístroje se stupněm ochrany krytem min. IP 20 podle ČSN EN 60529

Výtahový stroj:

-  hydraulický agregát typ 	 {{ hydraulicky_agregat }}

-  výkon motoru 	 {{ vykon_motoru }}

Výtahový rozváděč:

-	typ 	{{ rozvadec_vytahu }}

Šachetní dveře 1.stanice

-	druh dveří 	 {{ druh_dveri_1 }}.stanice

-	typ dveří 	 {{ typ_dveri_1 }}.stanice

-	typ dveřní uzávěrky 	 {{ dverni_uzavera_1 }}.stanice_sachetni_dvere

-	šířka 	 {{ sirka_dveri_1 }}.stanice

-	výška 	 {{ vyska_dveri_1 }}.stanice

Šachetní dveře 2.-5. stanice:

-	druh dveří 	{{ druh_dveri_2 }}.-5.stanice

-	typ dveří 	{{ typ_dveri_2 }}.-5.stanice

-	typ dveřní uzávěrky 	{{ dverni_uzavera_2 }}.-5.stanice_sachetni_dvere

-	šířka 	{{ sirka }}_dveri_2.-5. stanice

-	výška 	{{ vyska_dveri_2 }}.-5. stanice

Klec:

-	šířka 	 {{ sirka_klece }}

-	hloubka 	 {{ hloubka_klece }}

-	výška 	 {{ vyska_dveri }}

Vodítka klece:

-	typové označení 	 {{ voditka_klece }}

Nosné prostředky:

-	výrobce/typ lana 	 {{ vyrobce_lana }}

-	počet lan 	 {{ pocet_lan }}

-	průměr lana 	 {{ prumer_lana }}

-    druh závěsu……………………………  {{ druh_zavesy }}

Bezpečnostní zařízení:

Nárazníky klece:

Typ – {{ nárazníky }} klece

Blokový ventil:

- typové označení – {{ komponenta_blokovy_ventil_oznaceni }}

Bezpečnostní ventil:

- typové označení – {{ komponenta_bezp_ventil_oznaceni }}

Dveřní uzávěrka šachetních dveří teleskopických automatických:

{{ dverni_uzavera_2 }}.-5.stanice._klecove_dvere

{{ dverni_uzavera_1 }}.stanice_sachetni_dvere

Zachycovač klece

Zachycovače – klec 	{{ zachycovace_klece }}

- 3. Technická dokumentace

  - 3.1 Dispoziční výkres a další výkresy

Součástí dokumentace jsou následující výkresy:

| Název výkresu | Číslo výkresu | Datum | Změna |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispoziční výkres | {{ cislo_vykresu }} | {{ mereni_datum }} | {{ zmena }} |

  - 3.2 Elektrické schéma zapojení

Schéma č. {{ cislo_schema }}

  - 3.3 Seznam použitých komponent

Na výtahu jsou použity následující bezpečnostní komponenty s uvedenými certifikáty vystavenými inspekčním orgánem.

|  | Označení bezpečnostní komponenty | Číslo certifikátu | Certifikát vystavil |
| --- | --- | --- | --- |
| Dveřní uzávěrka | {{ komponenta_dverni_uzavera_oznaceni }} | {{ komponenta_dverni_uzavera_cislo_certifikatu }} | {{ komponenta_dverni_uzavera_certifikat_vystavil }} |
| Dveřní uzávěrka VDJ D | {{ komponenta_dverni_uzaverka_vdj_d_oznaceni }} | {{ komponenta_dverni_uzavera_vdj_cislo_certifikatu }} | {{ komponenta_zachycovac_klece_certifikat_vystavil }} |
| Zachycovače klece | {{ komponenta_zachycovac_klece_oznaceni }} | {{ komponenta_zachycovac_klece_cislo_certifikatu }} | {{ komponenta_zachycovac_klece_certifikat_vystavil }} |
| Blokový ventil | {{ komponenta_blokovy_ventil_oznaceni }} | {{ komponenta_blokovy_ventil_cislo_certifikatu }} | {{ komponenta_blokovy_ventil_certifikat_vystavil }} |
| Nárazníky klece | {{ komponenta_naraznik_klece_oznaceni }} | {{ komponenta_naraznik_klece_cislo_certifikatu }} | {{ komponenta_naraznik_klece_certifikat_vystavil }} |
| Bezpečnostní ventil (proti nekontrolovatelnému pohybu) | {{ komponenta_bezp_ventil_oznaceni }} | {{ komponenta_bezp_ventil_ucm_cislo_certifikatu }} | {{ komponenta_bezp_ventil_certifikat_vystavil }} |

  - 3.4 Seznam použitých lan

Na výtahu jsou použity následující lana s uvedenými atesty.

|  | Označení lana | Číslo atestu | Atest vystavil |
| --- | --- | --- | --- |
| Nosné lano {{ prumer_lana }} | {{ typ_lana }} | {{ cislo_atestu }} | {{ atest_vystavil }} |

  - 3.5 Záznamy o výměně lan

| Označení lana | Číslo atestu | Atest vystavil | Výměnu provedla firma | Datum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

vid. č. protokolu:   {{ evidencni_cislo_protokolu }}

4. Protokol ze zkoušky po ukončení montáže hydraulického výtahu

| Protokol ze zkoušky po ukončení montáže hydraulického výtahu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Objednatel | {{ objednatel_jmeno }} {{ misto_instalace }} |  |
| Místo instalace výtahu (objekt) | {{ misto_instalace }} |  |
| Montážní firma | EL-VY spol. s.r.o., Čs. Armády 218, 537 01 Chrudim III |  |
| Dodavatel výtahu | EL-VY spol. s.r.o., Čs. Armády 218, 537 01 Chrudim III |  |
| Výrobní číslo / rok výroby | {{ vyrobni_cislo }} | {{ rok_vyroby }} |
| Pohon / příkon motoru | {{ pohon_vytahu }} | {{ vykon_motoru }} |
| Třída výtahu / typ (ČSN ISO 4190-1) | {{ trida_vytahu }} | {{ druh_model_vyrobku }} |
| Nosnost / jmenovitá rychlost | {{ nosnost_kg }} | {{ jmenovita_rychlost }} |
| Zdvih / počet stanic / nástupišť | {{ dopravni_zdvih }} | {{ stanice_nastupiste }} |
| Řízení | {{ system_rizeni_popis }} |  |
| Číslo smlouvy | {{ cislo_smlouvy }} |  |

Originál: 	Kniha výtahu

Kopie: 	Zkušební technik montážní organizace

Evid. č. protokolu:   {{ evidencni_cislo_protokolu }}

ZÁPIS

Výsledky zkoušky po ukončení montáže konaná dne: {{ mereni_datum }}

4. 	Kontrola kompletnosti souboru průvodní technické dokumentace

4.1.1	Prohlídky a funkční zkoušky

4.1.2	Vizuální kontrola částí výtahu – porovnání s dokumentací

4.1.2.1 	Strojovna / prostor pro strojní zařízení a přístup do strojovny:

Hydraulický agregát, hadice, potrubí, elektrické zařízení, osvětlení, osvětlení přístupu, větrání, prostor pro kladky, štítky a návody, vstup a zajištění strojovny a ostatní.

4.1.2.2	Šachta

Ohrazení, vzdálenosti v horním a dolním prostoru, šachetní dveře a jejich zajišťování, elektrické zařízení a jeho ovládací prvky, vodítka a jejich upevnění, nárazníky, bezpečnostní ventil, vnější ovládání a signalizace, osvětlení nástupišť (nákladišť) a jejich vybavení, prohlubeň a její vybavení, osvětlení šachty, hydraulický válec, štítky, návody, hadice, potrubí a ostatní.

4.1.2.3	Klec

nosné prostředky a jejich upevnění, zachycovače, podlaha, klecové dveře, elektrické                    zařízení a jeho ovládací prvky, osvětlení, vybavení a větrání klece, dorozumívací zařízení v kleci, nouzová signalizace, štítky, střecha klece, revizní jízda, návody a ostatní

4.2	Zkoušky provedené u hydraulických výtahů

funkční zkouška jízdních vlastností výtahů se zatížením a bez zatížení, ověření funkce vnějšího a vnitřního ovládání, zkouška revizní jízdy, ověření funkce dálkového nouzového dorozumívacího zařízení ALARM, ověření funkce dorozumívacího systému, včetně nouzového zdroje, zkouška elektrických bezpečnostních zařízení.

4.2.1	Dveře a dveřní uzávěrky

samozavírače, dovírače, pohony, vedení, pružiny, kontakty, zajišťovací prostředky.

4.2.2	Zařízení proti přetížení/vážící zařízení

zkouška zařízení proti přetížení - ρp =.. {{ zkouska_zarizeni_proti_pretizeni }} MPa

4.2.3	Dynamické zkoušky

a)  zkouška funkce koncového vypínače výtahu.

Kontroluje se, zda koncový vypínač vypne dříve, než dojde ke kontaktu pístu s jeho dorazem Kontroluje se, zda koncový vypínač vypne.

vrchní…….…… {{ vysledek_mereni_vypinac_vypne_vrchni }} mm

b)  zkouška funkce omezovače rychlosti klece

vybavovací rychlost omezovače rychlosti: v1=………m/s

c)  zkouška funkce bezpečnostního lana

d)  zkouška zachycovačů klece

- samosvorné zachycovače a samosvorné zachycovače s tlumením

klec se musí pohybovat jmenovitou rychlostí a být zatížena buď:

- jmenovitým zatížením, pokud je jmenovité zatížení podle tabulky 6 ČSN EN 81-20 ed.2:2021

- 125% jmenovitého zatížení, pokud zatížení není větší, než je uvedeno v tabulce 6, když jmenovité zatížení je menší, než je uvedeno v tabulce 6 z ČSN EN 81-20 ed.2:2021

Evid. č. protokolu:   {{ evidencni_cislo_protokolu }}

- klouzavé zachycovače

1) když jmenovité zatížení odpovídá tabulce 6 ČSN EN 81-20 ed.2:2021, klec musí být zatížena jmenovitým zatížením a pohybovat se směrem dolů (rychlostí podle údajů výrobcem)

2) když je jmenovité zatížení nižší než je udáno v tabulce 6 z ČSN EN 81-20 ed.2:2021, klec musí být zatížena 125% jmenovitého zatížení, pokud zatížení není větší než je udáno v tabulce 6 z ČSN EN 81-20 ed.2:2021 a pohybovat se směrem dolů (rychlostí podle údajů výrobce)

- zkouška svěracího zařízení

(klec zatížena 125% jedoucí směrem dolů)

- zkouška dosedacího zařízení

(klec zatížena 125% jedoucí směrem dolů)

g)  zkouška nárazníků klece - klec podjela …… {{ vysledek_mereni_klec_podjela }} mm

- nárazníky akumulující energii (klec zatížena na 100% nosnosti a posazena na nárazníky)

- nárazníky akumulující energii s tlumeným návratem a nárazníky pohlcující energii

(klec zatížena na 100% nosností sjede na nárazníky jmenovitou rychlostí)

- kontrola tlumeného omezení zdvihu pístu

- kontrola délky nosných prostředků

píst hydraulického válce na horním dorazu- klec nadjeta nad horní nástupiště

o ……… {{ vysledek_mereni_klec_nadjeta_nad_horni_nastupiste_o }} mm

- kontrola tlaku při plném zatížení – naměřený tlak ρp =.. {{ vysledek_mereni_namereny_tlak }} MPa

- zkouška bezpečnostního tlakového ventilu – 140% tlaku jmenovitého zatížení

ρp = {{ vysledek_mereni_tlak_jmenoviteho_ }}zatizeni  MPa

- zkouška bezpečnostního ventilu

(klec zatížena 100% nosností při jmenovité rychlosti vd = + 0,3m/s ve směru dolů)

u propojení několika ventilů – kontrola naklonění podlahy klece

- kontrola škrtícího nebo škrtícího zpětného ventilu

klec zatížena 100% nosnosti     vd = + 0,3m/s

- tlaková zkouška

(na hydraulický systém od zpětného ventilu k hydraulickému válci působí tlak o

velikosti 200% tlaku při plném zatížení po dobu 5 minut)

působící tlak .. {{ vysledek_mereni_pusobici_tlak }} MPa

Tato zkouška musí být provedena po zkoušce zařízení, které zabraňuje volnému

pádu.

- zkouška klesání

(klec zatížena na 100% nosností stojí po dobu 10 minut v nejvyšší stanici)

naměřený pokles… {{ vysledek_mereni_namereny_pokles }} mm

- zkouška zamezení pohybu nezatíženého pístu směrem dolů

- zkouška elektrického systému, který zabraňuje klesání klece

- zkouška nouzového pohonu   nouzové spouštění      - dolů

ruční čerpadlo              - nahoru

- kontrola těsnosti hydraulických komponentů a spojů po tlakové zkoušce

- kontrola ukazatele přítomnosti klece ve stanici

- kontrola samočinného návratu klece do nejnižší stanice 10 minut po poslední jízdě

- kontrola shody rychlosti pro směr nahoru a dolů

- zastavování klece ve stanicích

- zkouška omezení doby chodu motoru pohonu  … {{ vysledek_mereni_zkouska_omezeni_doby_chodu_motoru_pohonu }} s

- zkouška funkce dálkového nouzového dorozumívacího zařízen ALARM, ověření funkce vnitřního dorozumívacího systému

- měření intenzity osvětlení

u výtahového stroje …………… {{ vysledek_mereni_u_vytahoveho_stroje }} lx

u rozvaděče …………………… {{ vysledek_mereni_u_rozvadece }}lx

v kleci……………………………. {{ vysledek_mereni_v_kleci }} lx

nouzové osvětlení……………… {{ vysledek_mereni_nouzove_osvetleni }}lx

na nástupištích…………………. {{ vysledek_mereni_na_nastupistich }} lx

v šachtě…………………………. {{ vysledek_mereni_v_sachte }} lx

Evid. č. protokolu:   {{ evidencni_cislo_protokolu }}

4.2.4      Jiné zkoušky

Například zkoušky zařízení zajišťující bezpečnostní prostory při zmenšených vzdálenostech v horní a dolní části šachty (v případech, kdy se v šachtě výtahu tyto nedostatečné vzdálenosti vyskytují).

Prohlídky a elektrická měření

    - Kontrola technické dokumentace a dokladů

4.3.2	Naměřené hodnoty a výsledky provedených kontrol

- izolační odpor jednotlivých proudových obvodů

proti ochrannému vodiči ………………………………………………….. > {{ vysledek_mereni_proti_ochrannemu_vodici }} MΩ

mezi vodiči………………………………………………………………….. > {{ vysledek_mereni_mezi_vodici }}MΩ

bezpečnostní obvod………………………………………………………   > {{ vysledek_mereni_bezpecnostni_obvod }} MΩ

- zkouška tepelného jištění motoru funkční zkouška odpojení vývodu z termistoru

- zkouška ochrany před nebezpečným dotykovým napětím (impedance smyčky)

Zs(m)                 jistící prvek

- strojovna /prostor pro strojní zařízení

1. fáze ……………………………………… {{ vysledek_mereni_1_faze }} …………. {{ privod_1_jistici_prvek }}

2. fáze ……………………………………… {{ vysledek_mereni_2_faze }}

3. fáze ……………………………………… {{ vysledek_mereni_3_faze }}

- klecové dveře …………………………...………… {{ vysledek_mereni_klecove_dvere }} ……….... {{ klecove_dvere_jistici_prvek }}

- zásuvka na kleci ………………………………….. {{ vysledek_mereni_zasuvka_na_kleci }} ...….……. {{ zasuvka_klec_jistici_prvek }}

- zásuvka v prohlubni ……………………………… {{ vysledek_mereni_zasuvka_v_prohlubni }} ….…….... {{ zasuvka_prohluben_jistici_prvek }}

- světelný obvod …….……………………………… {{ vysledek_mereni_svetelny_obvod }} …..……... {{ svetelny_obvod_jistici_prvek }}

- bezpečnostní obvod ……………….……………..{{ vysledek_mereni_bezpecnostni_obvod }} ………….. {{ bezpecnostni_obvod_jistici_prvek }}

- zkouška proudového chrániče :

- světelné a zásuvkové obvody před hlav. vypínačem

Q2 – 25/2/003:	tvyb. = {{ vysledek_mereni_svetelne_a_zasuvkove_tvyb }} ms,

I∆n = {{ vysledek_mereni_svetelne_a_zasuvkove_i }}∆n mA

……………….. {{ vysledek_mereni_svetelne_a_zasuvkove_v }}/N

- bezpeč. obvod a obvody klece

Q3 – 25/2/003: 	tvyb. = {{ vysledek_mereni_obvod_klece_tvyb }} ms;

I∆n = {{ vysledek_mereni_obvod_klece_i }}∆n mA

……………….. {{ vysledek_mereni_obvod_klece_v }}/N

- přezkoušení spojitosti ochranného obvodu všech neživých částí……… max {{ vysledek_mereni_prezkouseni_spojitosti_ochranneho_obvodu_vse_max_0_1 }} Ω

- měření proudu

při jízdě směrem nahoru             při jízdě směrem dolů

bez zatížení			{{ vysledek_mereni_bez_zatizeni_pri_jizde_smerem_nahoru }} A    			{{ vysledek_mereni_pri_jizde_smerem_dolu }} A

zatížení klece 100% nosnosti 	{{ vysledek_mereni_zatizeni_ }}100%_pri_jizde_smerem_nahoru A   				{{ vysledek_mereni_zatizeni_ }}100%_pri_jizde_smerem_dolu A

- ověření funkce ochranného zařízení při spojení na kostru nebo zem v bezpečnostním   obvodu podle čl. 11.1.4 ČSN EN 81-20 ed.2:2021………… vyhovuje

- ostatní měření a naměřené hodnoty

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Evid. č. protokolu:   {{ evidencni_cislo_protokolu }}

Použité kalibrované měřicí přístroje

Měření isolačního odporu: MEGGER MFT 1835 v.č.1002415101161120 - kalibrační list č. {{ kalibracni_list }} ze dne {{ mereni_datum }}

Měření ochrany před nebezp.dotyk.napětím: MEGGER MFT 1835 v.č.1002415101161120 - kalibrační list č. {{ kalibracni_list }} ze dne {{ mereni_datum }}

Měření chráničů a proudů: MEGGER MFT 1835 v.č.1002415101161120 - kalibrační list č. {{ kalibracni_list }} ze dne {{ mereni_datum }}

4.4. Pravidelná revize elektrického přívodu pro výtah provedena    ano / ne

zápis ze dne: ……………………………………………………………………

provedl – jméno revizního technika:…………………………………………..

evidenční číslo osvědčení revizního technika: ………………………………

ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY Z ČÁSTÍ 4 AŽ 4.4 JSOU UVEDENY V ČÁSTI 5.

5. Zjištěné závady

| Poř. číslo | Popis neshod, které odstraní montážní firma:; |
| --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Dodat zprávu o revizní zkoušce přívodního vedení k výtahovému rozvaděči. Nejsou zajištěny bezpečnostní únikové prostory v prohlubni šachty – chybí ovládací prvek Nejsou zajištěny bezpečnostní únikové prostory na střeše výtahové klece – chybí ovládací prvek Dodat štítky označení skel ohrazení šachty / skel stěn klece. |

| Poř. číslo | Doporučení pro harmonizaci s ČSN EN 81-20 ed.2:2021 Při další změně tech. zařízení zajistit: |
| --- | --- |

Evid. č. protokolu:   {{ evidencni_cislo_protokolu }}

Výsledek zkoušky po ukončení montáže

Zařízení výtahu vykazuje neshody s ČSN. Bezpečnostní a provozní způsobilost je podmíněna odstraněním závad a neshod v části 5.

Zkoušku provedl: {{ zkousku_provedl }}

Datum:	{{ mereni_datum }}

Podpis a razítko s evidenčním číslem osvědčení zkušebního technika:

Za dodavatele / montážní firmu:                                                     Za objednatele:

Dne : …………………………….

Otisk razítka:                                                         Otisk razítka

Jméno /přímení:  Ing J. Holec                              Jméno /přímení…………………………………

Funkce:   jednatel                                                 Funkce:………………………………………….

Podpis:……………………………………                Podpis:………………………………………

6. Ověření výtahu certifikačním orgánem na výrobky

Certifikační orgán na výrobky ověřil u posuzovaného výtahu shodu se základními požadavky nařízení vlády čís. 122/2016 sb., přílohy č. 1 v platném znění.

Shoda byla ověřována podle přílohy č. 8 modul G k nařízení vlády čís. 122/2016 sb. v platném znění.

Certifikační orgán na výrobky ……………

Certifikát číslo: 	……………………………………..

Č. J …………………………

Datum ověření: …………………

Razítko a podpis: ……………….

7. Ověření výtahu před uvedením do provozu

Neshody, uvedené na straně 11 v části 5 této Knihy výtahu, byly odstraněny a výtah je možno uvést do provozu.

Datum ověření:

Ověření provedl:

(celé jméno - čitelně)

Razítko a podpis:

8. Záznamy o opravách, modernizacích a rekonstrukcích

(vyplňuje servisní organizace)

POPIS ČINNOSTI: Servisní firma: .......................................................................................................... Datum: Podpis:

POPIS ČINNOSTI: Servisní firma: .......................................................................................................... Datum: Podpis:

POPIS ČINNOSTI: Servisní firma: .......................................................................................................... Datum: Podpis:

9. Záznamy kontrolních orgánů

(Vyplní kontrolní orgán)

VÝSLEDEK KONTROLY: Kontrolní orgán: ..................................................................................................... Datum: Podpis:

VÝSLEDEK KONTROLY: Kontrolní orgán: ..................................................................................................... Datum: Podpis:

VÝSLEDEK KONTROLY: Kontrolní orgán: ..................................................................................................... Datum: Podpis:

10. Další důležité informace, záznamy o úrazech a haváriích

(Vyplní servisní firma)

POPIS UDÁLOSTI: Servisní firma: ....................................................................................................... Datum: Podpis:

POPIS UDÁLOSTI: Servisní firma: ....................................................................................................... Datum: Podpis:

POPIS UDÁLOSTI: Servisní firma: ....................................................................................................... Datum: Podpis: